## 企业基本信息

### (一)基本生产信息

### 基本生产信息

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 规模（万千瓦） | 设计运行时间（小时） | 发电量（万千瓦时） | 供热量（万吉焦） | 实际运行时间（小时） | 平均负荷率% |
| 1*15MW综合利用发电项目 | 1.5 | 7200 | 0 | 0 | 0 | / |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 | 6.5 | 8000 | 2604.16 | 0 | 712 | 56.27 |
| 全厂总计 | 8.00 | / | 2604.16 | 0.00 | / | 28.13 |

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 机组类型 | 燃料消耗量 | 发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗) | 产灰量 | 产渣量 |
| 1*15MW综合利用发电项目 | 燃气机组 | 0 | 万m³ | 0 | 标m³/kWh | / | 吨 | / | 吨 |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 | 燃气机组 | 9334.525 | 万m³ | 3.58 | 标m³/kWh | / | 吨 | / | 吨 |

| 污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及） |
| --- |
| 机组名称 | 治理类型 | 开工时间 | （拟）建成投产时间 | 计划总投资（万元） | 报告周期内完成投资（万元） |

### (二)燃料分析表

### 燃料分析表

| 生产单元 | 燃料名称 | 使用量（万t/a、万m³/a） | 灰分（%） | 硫分（%） | 挥发分（%） | 热值（MJ/kg、MJ/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 | 高炉煤气 | 120000 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
| 1*15MW综合利用发电项目 | 高炉煤气 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
| 全厂合计 |  |  |  |  |  |  |
| 高炉煤气 | 120000.0 | 0.00 | 0.520 | 0.00 | 0.00 |

## 实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 |
| 有组织废气主要排放口 | DA001 | 电厂1#排气筒 | 氮氧化物 | 1.105 | 0 | 0 | 1.105 |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  | / |  |
| 烟尘 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 |  |
| 二氧化硫 | 2.507 | 0 | 0 | 2.507 |  |
| DA002 | 电厂2#排气筒 | 二氧化硫 |  |  |  | 0 |  |
| 氮氧化物 |  |  |  | 0 |  |
| 烟尘 |  |  |  | 0 |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  | / |  |
| DA007 | 二期烧结机头废气排气筒 | 二噁英类（10-9吨） |  |  |  | 0 |  |
| 氮氧化物 | 5.271 | 0 | 0 | 5.271 |  |
| 氟化物 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 |  |
| 颗粒物 | 0.694 | 0 | 0 | 0.694 |  |
| 二氧化硫 | 0.789 | 0 | 0 | 0.789 |  |
| DA008 | 二期烧结机尾废气排气筒 | 颗粒物 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 |  |
| DA017 | 3期转炉2次烟气排气筒 | 颗粒物 | 0.806 | 0.78 | 0.208 | 1.794 |  |
| DA019 | 二期球团竖炉排气筒 | 氮氧化物 |  |  |  | 0 |  |
| 颗粒物 | 0.435 | 0.101 | 0.012 | 0.548 |  |
| 氟化物 | 0.059 | 0.055 | 0.018 | 0.132 |  |
| 二氧化硫 | 0.871 | 0.521 | 0.08 | 1.472 |  |
| DA021 | 3期高炉出铁场废气 | 颗粒物 | 0.146 | 0.287 | 0.262 | 0.695 |  |
| DA022 | 3期矿槽废气排气筒 | 颗粒物 | 0.062 | 0.094 | 0.016 | 0.172 |  |
| DA026 | 二期转炉二次烟气 | 颗粒物 | 1.454 | 0 | 0 | 1.454 |  |
| DA033 | 3期烧结机头废气排气筒 | 二氧化硫 | 5.635 | 3.041 | 0.263 | 8.939 |  |
| 氮氧化物 | 25.272 | 27.726 | 4.205 | 57.203 |  |
| 二噁英类（10-9吨） |  |  |  | 0 |  |
| 氟化物 | 0.361 | 0.402 | 0.19 | 0.953 |  |
| 颗粒物 | 0.905 | 1.279 | 0.19 | 2.374 |  |
| DA034 | 3期烧结机尾废气排气筒 | 颗粒物 | 0.05 | 0.056 | 0.057 | 0.163 |  |
| DA042 | 二期高炉矿槽废气排气筒 | 颗粒物 | 0.255 | 0 | 0 | 0.255 |  |
| DA043 | 二期高炉出铁场废气排气筒 | 颗粒物 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226 |  |
| 其他合计 | 氮氧化物 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 11.388 |  |
| 颗粒物 | 69.227 | 69.227 | 69.227 | 207.681 |  |
| 二氧化硫 | 9.848 | 9.848 | 9.848 | 29.544 |  |
| 全厂合计 | NOx | 35.444 | 31.522 | 8.001 | 74.967 |  |
| VOCs |  |  |  | 0 |  |
| SO2 | 19.65 | 13.41 | 10.191 | 43.251 |  |
| 颗粒物 | 75.222 | 71.824 | 69.972 | 217.018 |  |

表3-2 废水排放量

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （四）结论

2021年第三季度我公司主要污染物排放情况如下： 二氧化硫：43.251吨 ；氮氧化物：74.967吨；颗粒物：217.018吨 生产情况为： 1280m³高炉及其配套的烧结、球团、炼钢、石灰厂、轧钢本季度大修，65MW；根据排污许可证要求对大气污染物的有组织、无组织均进行了按期监测，对废水进行了监测，但废水全部为回收利用不外排；有环境管理台账记录；已进行了信息公开。本季度起2120m³高炉及其配套的石灰、烧结、炼铁、炼钢、轧钢 热试（因能源管控九月下旬停机）。