## 企业基本信息

### (一)基本生产信息

### 基本生产信息

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 规模（万千瓦） | 设计运行时间（小时） | 发电量（万千瓦时） | 供热量（万吉焦） | 实际运行时间（小时） | 平均负荷率% |
| 1*50MW超高温超高压煤气发电工程 | 5 | 8000 | 6153.7 | 0.0 | 1420 | 86.67 |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 | 6.5 | 8000 | 5673.3 | 0.0 | 1769 | 49.34 |
| 全厂总计 | 11.50 | / | 11827.00 | 0.00 | / | 68.01 |

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 机组类型 | 燃料消耗量 | 发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗) | 产灰量 | 产渣量 |
| 1*50MW超高温超高压煤气发电工程 | 燃气机组 | 18558.49 | 万m³ | 3.01 | 标m³/kWh | / | 吨 | / | 吨 |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 | 燃气机组 | 18431.64 | 万m³ | 3.25 | 标m³/kWh | / | 吨 | / | 吨 |

| 污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及） |
| --- |
| 机组名称 | 治理类型 | 开工时间 | （拟）建成投产时间 | 计划总投资（万元） | 报告周期内完成投资（万元） |

### (二)燃料分析表

### 燃料分析表

| 生产单元 | 燃料名称 | 使用量（万t/a、万m³/a） | 灰分（%） | 硫分（%） | 挥发分（%） | 热值（MJ/kg、MJ/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*50MW超高温超高压煤气发电工程 |  | 18558.49 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.0 |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 |  | 18431.64 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.0 |

## 实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合计 |
| 有组织废气主要排放口 | DA001 | 电厂1#排气筒 | 林格曼黑度 |  |  |  | / |  |
| 二氧化硫 | 3.91 | 1.371 | 3.023 | 8.304 |  |
| 烟尘 | 0.198 | 0.069 | 0.153 | 0.42 |  |
| 氮氧化物 | 2.274 | 0.798 | 1.759 | 4.831 |  |
| DA004 | 烧结二厂机头排气筒 | 二氧化硫 | 1.114 | 0 | 0 | 1.114 |  |
| 氮氧化物 | 1.692 | 0 | 0 | 1.692 |  |
| 二噁英类（10-9吨） |  |  |  | 0 |  |
| 氟化物 |  |  |  | 0 |  |
| 颗粒物 | 0.537 | 0 | 0 | 0.537 |  |
| DA008 | 烧结二厂机尾破碎废气排气筒 | 颗粒物 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 |  |
| DA010 | 新烧结一厂机头 | 二噁英类（10-9吨） |  |  |  | 0 |  |
| 颗粒物 | 1.582 | 1.747 | 2.022 | 5.351 |  |
| 氟化物 |  |  |  | 0 |  |
| 氮氧化物 | 14.06 | 21.183 | 18.891 | 54.134 |  |
| 二氧化硫 | 8.854 | 11.65 | 12.941 | 33.445 |  |
| DA011 | 新烧结一厂机尾废气排气筒 | 颗粒物 | 0.55 | 0.545 | 0.539 | 1.634 |  |
| DA017 | 球团焙烧烟气排气筒 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氟化物 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| DA022 | 炼铁二厂矿槽废气排气筒 | 颗粒物 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 |  |
| DA023 | 炼铁二厂出铁场废气排气筒 | 颗粒物 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 |  |
| DA029 | 新炼铁一厂出铁场废气排气筒 | 颗粒物 | 0.704 | 0.722 | 0.846 | 2.272 |  |
| DA030 | 新炼铁一厂矿槽废气排气筒 | 颗粒物 | 0.427 | 0.507 | 0.505 | 1.439 |  |
| DA034 | 炼钢二厂二次除尘废气排气筒 | 颗粒物 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 |  |
| DA039 | 新炼钢一厂二次三次除尘排气筒 | 颗粒物 | 0.889 | 1.086 | 0.747 | 2.722 |  |
| DA069 | 50MW电厂排气筒 | 烟尘 | 0.048 | 0.355 | 0.42 | 0.823 |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  | / |  |
| 二氧化硫 | 0.464 | 3.362 | 3.247 | 7.073 |  |
| 氮氧化物 | 0.237 | 3.518 | 6.727 | 10.482 |  |
| DA074 | 新球团焙烧系统烟气排气筒 | 二氧化硫 | 6.202 | 0.62 | 4.497 | 11.319 |  |
| 氮氧化物 | 15.2 | 2.32 | 10.183 | 27.703 |  |
| 氟化物 |  |  |  | 0 |  |
| 颗粒物 | 0.456 | 0.064 | 0.313 | 0.833 |  |
| 其他合计 | 氮氧化物 | 6.937 | 6.937 | 6.936 | 20.81 |  |
| 颗粒物 | 19.389 | 19.389 | 19.389 | 58.167 |  |
| 二氧化硫 | 3.285 | 3.285 | 3.286 | 9.856 |  |
| 全厂合计 | 颗粒物 | 25.451 | 24.484 | 24.934 | 74.869 |  |
| SO2 | 23.829 | 20.288 | 26.994 | 71.111 |  |
| VOCs |  |  |  | 0 |  |
| NOx | 40.4 | 34.756 | 44.496 | 119.652 |  |

表3-2 废水排放量

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合计 |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-11-02 13:00 ~~ 2023-11-02 13:00 | MF0075 | DA069 | 二氧化硫 | 54.2 | 运维单位例行校准 |
| 2023-11-02 13:00 ~~ 2023-11-02 13:00 | MF0075 | DA069 | 烟尘 | 34.44 | 运维单位例行校准 |
| 2023-10-26 16:00 ~~ 2023-10-26 17:00 | MF0006 | DA001 | 二氧化硫 | 57.9 | 运维单位例行校准 |
| 2023-10-26 16:00 ~~ 2023-10-26 17:00 | MF0006 | DA001 | 烟尘 | 90.48 | 运维单位例行校准 |

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （四）结论

2023年第四季度我公司主要污染物排放情况如下： 二氧化硫：71.111吨 ；氮氧化物：119.652吨；颗粒物：74.869吨 2120m³高炉及其配套的烧结、炼钢、轧钢、电厂本季度正常生产，新球团厂正常生产；1280m³高炉及其配套的烧结、炼钢于10月11日起停产，直至本季度末均为复产，10㎡竖炉未生产；根据排污许可证要求对大气污染物的有组织、无组织均进行了按期监测，对废水进行了监测，但废水全部为回收利用不外排；有环境管理台账记录；已进行了信息公开。

## 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

### （一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表6-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

| 自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废堆场（废耐火材料、废树脂） - TS001 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（脱硫灰仓1） - TS006 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（脱硫灰仓2） - TS012 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（脱硫石膏暂存库） - TS005 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（轧废暂存库1） - TS004 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（轧废暂存库2） - TS009 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（除尘灰仓1） - TS008 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（除尘灰仓2） - TS010 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（高炉渣库2） - TS011 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（高炉渣暂存库1） - TS007 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 危废暂存间 - TS002 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 烧结机 - TS003 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |